## ICPE 2781- Méthanisation
ENTITE - DATE Commentaires sur les projets d'arrêtés modifiant les AMPG ICPE 2781- Méthanisation
Risques | Thématique | Autorisation |  |  |  | Enregistrement |  |  |  | Déclaration
|  | Articles AMPG | Articles AM modificatif | Propositions rédactionnelles | Justifications | Articles AMPG | Articles AM modificatif | Propositions rédactionnelles | Justifications | Articles AMPG (Annexe) | Articles AM modificatif (Annexe) | Propositions rédactionnelles | Justifications
Pollution des eaux | Dispositifs de rétention | Article 42 | Art. 17 |  |  | Article 30 | Art. 9 |  |  | 2.10 | 5
| Rétention et isolement des eaux accidentelles | Article 43 |  |  |  | Article 39 | Art. 17 |  |  | 5.3 | 17
| Gestion des eaux pluviales | Article 43 bis | Art. 18 |  |  | Article 38 (non modifié) | -
| Valeurs limites de rejet dans l’eau et surveillance des rejets hors plan d’épandage | Article 44 Et article 47 | Art. 19 Et Art. 21 |  |  | Article 42 | Art. 18 |  |  | 5.5 | 18
| Stockage du digestat et des matières entrantes | Article 9 | Art. 5 |  |  | Article 34 | Art. 13 |  |  | 2.15 | 10
|  | Article 18 | Art. 7 |  |  | Article 34 bis (nouveau) | Art. 14 |  |  | 3 .7.1 | 14.1 (alinéas 6 et 7 du point 14.1)
Risques d'incendies et d'explosion, Pollution atmosphérique | Gestion des zones à risques | Article 36 (Calibrage détecteur de gaz, mise à la terre et alimentation de secours électrique, recensement du risque, matériels utilisables) | Art. 14 |  |  | Articles 11 et 21 | Art. 5 et 8 |  |  | 2.7 2.8 4.1 | 3, 4 et 15
| Dispositifs de lutte contre Les incendies, les explosions Les émissions de biogaz Et certaines nuisances | Article 10 Et Article 27 bis (nouveau) (Destruction et épuration du biogaz) | Art. 6 (Points 1° et 3°) |  |  | Articles 32 Et 47 bis (nouveau) | Art. 11 (points 1° et 3°) |  |  | 2.14.2 et 2.16 | 9 et 11 (3ème alinéa du point 11)
|  | Article 19 (limitation des nuisances par entretien de l’installation) | Art. 8 |  |  | Article 7 et fin de l’article 49 | Art. 19 (points 2° et 3°) |  |  | 3.7.1 | 14.1 (alinéas 1, 3, 4, 5 et 9)
|  | Article 8 (auto-échauffement, monoxyde de carbone, tests incendie) |  |  |  | Article 22 |  |  |  |  | 14.1 (alinéas 8 et 10)
|  | Article 38 (soupape de respiration pour cuve de percolât) | Art. 15 (point 2°) |  |  | Article 31 | Art. 10 |  |  | 2.12.2 | 7
|  | Article 24 (Surveillance du procédé) | Art. 9 |  |  | Article 35 (fin de l’article) | Art. 15 (points 2° et 3°) |  |  | 3.7.2.2 | 14.2
|  | Article 35 (étalonnage débitmètre injection d’air) | Art. 13 |  |  | Article 33 | Art. 12 |  |  | 2.14.1 | 9
|  | Article 37 (ventilation des locaux) | Art. 15 (point 1°) |  |  | Article 19 | Art. 7 |  |  | 2.6 | 2
| Dispositions relatives aux équipements sous pression et à leur étanchéité | Article 4 (Distances d’implantation et des équipements entre eux) | Art. 3 |  |  | Article 6 | Art. 3 |  |  | 2.1 | 1
|  | Article 10 (Gestion de la capacité de stockage du biogaz) | Art. 4 Et art. 6 (point 2°) |  |  | Article 32 | Art. 11 (point 2°) |  |  | 2.16 | 11 (4ème et 5ème alinéas)
|  | Article 34 (Agencement des tuyaux et détection de CH4 à limite inférieure d’explosivité) | Art. 12 |  |  | Article 14 ter (nouveau) Et article 11 | Art. 6 |  |  | 2.13 | 8
| Odeurs | Article 29 | Art. 11 |  |  | Article 49 | Art. 19 (point 1°) |  |  | 6.1 | 19
Risques transversaux | Planification et gestion d'exploitation (programme de maintenance préventive et permis de feu) | Articles 39 et 40 | Art. 16 |  |  | Article 35 et 25 | Art. 15 (points 1°, 4° et 5°) |  |  | 3.6.1 (nouveau) 3.6.2 (nouveau) 4.6 | 13 et 16
| Astreinte | Article 50 bis (nouveau) | Art. 22 |  |  | Article 9 | Art. 4 |  |  | 3. 1.1 | 12
| Consignes « constructeur » | Article 26 | Art. 10 |  |  | Article 36 | Art. 16 |  |  | 3. 7.3 | 14.3
Dispositions Diverses | Visas | Visas | Visas |  |  | Visas | Visas |  |  | Visas | Visas
| Champs d’application | Article 1 et 53 | Art. 1 et 23 |  |  | Article 1 Et Annexe III | Art. 1 et article 20 |  |  | Annexe III | Annexe II
| Définitions | Article 2 | Art. 2 |  |  | Article 2 | Art. 2 |  |  | Non prévues | Art. 1

## ICPE 2780 - Compostage
ENTITE - DATE Commentaires sur le projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 22/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Autorisation
Article(s) AMPG concernés | Article AM modificatif | Proposition rédactionnelle | Justification
Article 15 | Article 1er
Article 24 | Article 2
Article 25 | Article 3
Annexe II (premier alinéa) | Article 4
- | Article 5 (Dates d'entrée en vigueur)